{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["封-1 招标工程量清单封面","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价表","表-13 规费、税金项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"封-1 招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[6,1,6,2],[6,3,6,5],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,6]]}
[null,null,"中华女子学院1号楼地下室装修改造及局部维修工程",null,null,"工程"]
["招标工程量清单"]
[]
[null,"招  标  人：",null,"中华女子学院"]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
[null,"造价咨询人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
[{"$nulls":3},"   年   月   日"]
[{"$nulls":5},"封—1"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,6],[2,8,2,10],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[4,6,5,8],[4,9,5,9],[6,6,6,8],[7,6,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[10,6,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[13,6,13,8],[14,6,14,8],[15,6,15,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[22,6,22,8],[23,6,23,8],[24,6,24,8],[25,6,25,8],[26,6,26,8],[27,0,27,8],[28,0,28,10],[29,0,29,6],[29,8,29,10],[30,0,30,7],[30,8,30,10],[31,0,31,10],[32,0,32,6],[32,8,32,10],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[33,5,35,5],[33,6,33,10],[34,6,35,8],[34,9,35,9],[36,6,36,8],[37,6,37,8],[38,6,38,8],[39,6,39,8],[40,6,40,8],[41,6,41,8],[42,6,42,8],[43,6,43,8],[44,6,44,8],[45,6,45,8],[46,6,46,8],[47,6,47,8],[48,6,48,8],[49,6,49,8],[50,6,50,8],[51,6,51,8],[52,6,52,8],[53,6,53,8],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[56,6,56,8],[57,6,57,8],[58,6,58,8],[59,6,59,8],[60,6,60,8],[61,6,61,8],[62,0,62,8],[63,0,63,8],[64,0,64,10],[65,0,65,6],[65,8,65,10]]}
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：中华女子学院1号楼地下室装修改造及局部维修工程",{"$nulls":7},"第  1  页  共  2  页"]
["序号","子目编码","子目名称","子目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,null,"合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"920509001001","室内内墙清理刷涂料","1、室内墙面涂料层清理","m2",2405]
[2,"920509001002","室内天棚清理刷涂料","1、室内天棚涂料层清理","m2",946]
[3,"920509002001","室内内墙喷刷涂料新做","1、内墙面耐水腻子2遍；\n2、内墙高级乳胶漆2遍；","m2",2405]
[4,"920509002002","室内天棚喷刷涂料新做","1、天棚耐水腻子2遍； \n2、天棚耐擦洗涂料2遍；","m2",946]
[5,"b","宿舍内上下铺拆安费","1.宿舍内上下铺粉刷前拆除\n2.粉刷工程结束后安装回位","套",141]
[6,"911304001001","块料、石材墙面拆除","1、拆除原有墙面砖","m2",100]
[7,"911202001001","块料、石材面层楼地面拆除","1、拆除原有地面砖","m2",54]
[8,"911301003001","墙面一般抹灰新做","1、拆除墙砖后墙面抹灰找平","m2",100]
[9,"911201001001","整体面层楼地面拆除","1、拆除地面垫层","m2",4.32]
[10,"911201003001","水泥砂浆楼地面新做","1、新作地面找平层","m2",54]
[11,"910803005001","墙面涂膜防水层新做","1、墙面涂刷防水涂料","m2",65]
[12,"910803011001","地面涂膜防水层新做","1、地面涂刷防水涂料","m2",54]
[13,"911304003001","块料墙面新做","1、重新粘贴墙面砖","m2",100]
[14,"911202003001","块料楼地面新做","1、重新铺贴地面砖","m2",54]
[15,"911501001001","木门拆除","1、拆除现有旧木门","樘",47]
[16,"911501014001","木质防火门安装","1、木质防潮、防火门安装","m2",93]
[17,"911501014002","木质防火门安装","1、木门执手锁安装","樘",47]
[18,"911508002001","木质门窗套制安","1、木质门套制作安装","m2",57.53]
[19,"911402001001","天棚吊顶拆除","1、卫生间、洗漱室吊顶拆除","m2",54]
[20,"911402003001","天棚吊顶新做","1、卫生间、洗漱室吊顶新作","m2",54]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：中华女子学院1号楼地下室装修改造及局部维修工程",{"$nulls":7},"第  2  页  共  2  页"]
["序号","子目编码","子目名称","子目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,null,"合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[21,"911505001001","全玻地弹门拆除","1、全玻地弹门拆除","樘",16]
[22,"911505007001","全玻自由门安装","1、教图楼全玻地弹门安装","m2",36.91]
[23,"911505007002","全玻自由门安装","1、地弹簧安装","樘",16]
[24,"911505007003","全玻自由门安装","1、不锈钢圆盘拉手安装","樘",16]
[25,"911505007004","全玻自由门安装","1、全玻地弹门锁安装","樘",16]
[26,"911702002001","洗漱台安装","1、洗漱间洗漱台安装","m",10]
[27,"930703005001","洗脸盆拆除","1、脸盆拆除","套",10]
[28,"930703006001","洗脸盆安装","1、洗脸盆安装","套",10]
[29,"930703014001","大便器拆除","1、蹲便拆除","套",6]
[30,"930703015001","大便器安装","1、蹲便安装","套",6]
[31,"b","卫生间隔断间","1、卫生间隔断间","间",6]
[32,"930211001001","普通灯具及吸顶灯拆除","1、宿舍、楼道灯具拆除","套",55]
[33,"930211003001","普通灯具及吸顶灯安装","1、宿舍、楼道灯具安装","套",55]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"措施项目"]
[null,null,"分部小计"]
{"$rows_empty":10}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表","index":2,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,3],[2,5,2,8],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[13,3,13,5],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[18,3,18,5],[19,3,19,5],[20,3,20,5],[21,3,21,5],[22,3,22,5],[23,3,23,5],[24,3,24,5],[25,3,25,5],[26,3,26,5],[27,3,27,5],[28,3,28,5],[29,3,29,5],[30,3,30,5],[31,3,31,5],[32,3,32,5],[33,3,33,5],[34,3,34,5],[35,3,35,5],[36,3,36,5],[37,0,37,6],[38,0,38,3],[38,4,38,8],[39,0,39,8],[40,0,40,3],[40,5,40,8]]}
[]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：中华女子学院1号楼地下室装修改造及局部维修工程",{"$nulls":4},"第  1  页  共  1  页"]
["序号","项目编码","子目名称","计算基础",null,null,"费率(%)","金额(元)","备注"]
[1,"911903001001","安全文明施工费"]
[2,"911903011","施工垃圾场外运输和消纳费"]
[3,"911903003001","夜间施工费"]
[4,"911903004001","二次搬运费"]
[5,"911903005001","冬雨季施工费"]
[6,"911903002001","临时设施费"]
[7,"911903006001","施工困难增加费"]
[8,"911903007001","原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费"]
[9,"911903008001","高台建筑增加费（高在2M以上）"]
[10,"911903008002","高台建筑增加费（高在5M以上）"]
[11,"911903009001","超高增加费（高在25～45M）"]
[12,"911903009002","超高增加费（高在45M以上）"]
[13,"911903010001","施工排水、降水费"]
[14,"AB001","大型机械设备进出场及安拆"]
{"$rows_empty":19}
["合    计"]
[]
["注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。\n    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。"]
[{"$nulls":5},"表-11"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目清单与计价表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[2,5,2,7],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[13,3,13,5],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[18,3,18,5],[19,3,19,5],[20,3,20,5],[21,3,21,5],[22,3,22,5],[23,3,23,5],[24,3,24,5],[25,3,25,5],[26,3,26,5],[27,3,27,5],[28,3,28,5],[29,3,29,5],[30,3,30,5],[31,3,31,5],[32,3,32,5],[33,3,33,5],[34,3,34,5],[35,3,35,5],[36,3,36,5],[37,3,37,5],[38,3,38,5],[39,3,39,5],[40,3,40,5],[41,3,41,5],[42,0,42,6],[43,0,43,3],[43,5,43,7]]}
[]
["规费、税金项目计价表"]
["工程名称：中华女子学院1号楼地下室装修改造及局部维修工程",{"$nulls":4},"第  1  页  共  1  页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数",null,null,"费率(%)","金额（元）"]
["1","规费","其中:社会保险费+住房公积金"]
["1.1","其中:社会保险费","分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费"]
["1.2","住房公积金","分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费"]
["2","税金","分部分项工程+措施项目+其他项目+规费"]
{"$rows_empty":34}
["合计"]
[{"$nulls":5},"表-13"]